## Absorbance 1_01
Résultats de mesure
Lowry_n1_mémoire2A_Léonine (2).skax
24/02/2026 14:34:18

Absorbance 1
Longueur d'onde : 660 nm

Plaque 1

Abs	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	0.325	0.274	0.279	0.326	0.305	0.309	0.421	0.387	0.393	0.266
B	0.309	0.330	0.282	0.377	0.370	0.419	0.401	0.410	0.412	0.358
C	0.180	0.270	0.299	0.434	0.527	0.167	0.385	0.418	0.407
D	0.145	0.250	0.331	0.522	0.559	0.142	0.417	0.472	0.505
E	0.481	0.471	0.437	0.471	0.488	0.501	0.610	0.555	0.582	0.501
F	0.461	0.504	0.493	0.573	0.502	0.553	0.564	0.655	0.568	0.634
G	0.247	0.293	0.424	0.702	0.832	0.172	0.489	0.539	0.518
H	0.277	0.295	0.474	0.637	0.929	0.170	0.563	0.523	0.519

Échantillon	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	Échantillon0001	Échantillon0002	Échantillon0003	Échantillon0004	Échantillon0005	Échantillon0006	Échantillon0007	Échantillon0008	Échantillon0009	Échantillon0010
B	Échantillon0011	Échantillon0012	Échantillon0013	Échantillon0014	Échantillon0015	Échantillon0016	Échantillon0017	Échantillon0018	Échantillon0019	Échantillon0020
C	Standard0001	Standard0002	Standard0003	Standard0004	Standard0005	Blanc1	Ctrl0001	Ctrl0003	Ctrl0005
D	Standard0006	Standard0007	Standard0008	Standard0009	Standard0010	Blanc1	Ctrl0002	Ctrl0004	Ctrl0006
E	Échantillon0021	Échantillon0022	Échantillon0023	Échantillon0024	Échantillon0025	Échantillon0026	Échantillon0027	Échantillon0028	Échantillon0029	Échantillon0030
F	Échantillon0031	Échantillon0032	Échantillon0033	Échantillon0034	Échantillon0035	Échantillon0036	Échantillon0037	Échantillon0038	Échantillon0039	Échantillon0040
G	Standard0011	Standard0012	Standard0013	Standard0014	Standard0015	Blanc1	Ctrl0007	Ctrl0009	Ctrl0011
H	Standard0020	Standard0016	Standard0017	Standard0018	Standard0019	Blanc1	Ctrl0008	Ctrl0010	Ctrl0012

Plage d'autochargement A1 - M28

## Calculs
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
E	0.481	0.471	0.437	0.471	0.488	0.501	0.610	0.555	0.582	0.501
F	0.461	0.504	0.493	0.573	0.502	0.553	0.564	0.655	0.568	0.634
G	0.247	0.293	0.424	0.702	0.832	0.172	0.489	0.539	0.518
H	0.277	0.295	0.474	0.637	0.929	0.170	0.563	0.523	0.519

Gamme (µg.µL-1)								Gamme (µg.µL-1)	Valeur 1	Valeur 2	Moyenne
12.5								6.25	0.702	0.637	0.6695
6.25								3.125	0.424	0.474	0.449
3.125								1.5625	0.293	0.295	0.294
1.5625								0.78125	0.247	0.277	0.262
0.78125								0	0.172	0.170	0.171
0

Echantillons								Echantillons	Valeur 1	Valeur 2	Moyenne	Concentration (µg.µL-1)
FBDC								FBDC	0.481	0.461	0.471	3.63532371729872
JBDC								JBDC	0.471	0.504	0.4875	3.84445979517339
WBDC								WBDC	0.437	0.493	0.465	3.55927423443521
DBDC								DBDC	0.471	0.573	0.522	4.28174432163861
TBDC								TBDC	0.488	0.502	0.495	3.93952164875279
FHDT								FHDT	0.501	0.553	0.527	4.34511889069154
JHDT								JHDT	0.610	0.564	0.587	5.10561371932671
WHDT								WHDT	0.555	0.655	0.605	5.33376216791726
DHDT								DHDT	0.582	0.568	0.575	4.95351475359968
THDT								THDT	0.501	0.634	0.5675	4.85845290002028
Cdiff								Cdiff	0.489	0.563	0.526	4.33244397688096
CMS								CMS	0.539	0.523	0.531	4.39581854593389
ZCMS								ZCMS	0.518	0.519	0.5185	4.23738212330156
Absorbance en fonction de la concentration
Concentration (µg.µL-1)
Absorbance (UA)

## Valeurs Western Blot
Echantillons	Concentration (µg.µL-1)	Volume pour 15 µg de protéines (µL)	Eau BiD (µL)	Laemmli 3X (µL)	Volume à charger (µL)
FBDC	3.63532371729872	8.665	0.335	4.5	6.429
JBDC	3.84445979517339	8.194	0.806	4.5	6.429
WBDC	3.55927423443521	8.850	0.150	4.5	6.429
DBDC	4.28174432163861	7.357	1.643	4.5	6.429
TBDC	3.93952164875279	7.996	1.004	4.5	6.429
FHDT	4.34511889069154	7.250	1.750	4.5	6.429
JHDT	5.10561371932671	6.170	2.830	4.5	6.429
WHDT	5.33376216791726	5.906	3.094	4.5	6.429
DHDT	4.95351475359968	6.359	2.641	4.5	6.429
THDT	4.85845290002028	6.484	2.516	4.5	6.429
Cdiff	4.33244397688096	7.271	1.729	4.5	6.429
CMS	4.39581854593389	7.166	1.834	4.5	6.429
ZCMS	4.23738212330156	7.434	1.566	4.5	6.429