## Absorbance 1_01
Résultats de mesure
Lowry_n2_mémoire2A_Léonine.skax
23/03/2026 16:23:08

Absorbance 1
Longueur d'onde : 660 nm

Plaque 1

Abs	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	0.398	0.552	0.425	0.396	0.425	0.423	0.398	0.372	0.429	0.388
B	0.381	0.399	0.452	0.413	0.405	0.412	0.386	0.478	0.397	0.405
C	0.208	0.177	0.371	0.503	0.767	0.122	0.425	0.345
D	0.172	0.225	0.321	0.432	0.831	0.149	0.365	0.362
E
F
G
H

Échantillon	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	Échantillon0001	Échantillon0002	Échantillon0003	Échantillon0004	Échantillon0005	Échantillon0006	Échantillon0007	Échantillon0008	Échantillon0009	Échantillon0010
B	Échantillon0011	Échantillon0012	Échantillon0013	Échantillon0014	Échantillon0015	Échantillon0016	Échantillon0017	Échantillon0018	Échantillon0019	Échantillon0020
C	Standard0001	Standard0002	Standard0003	Standard0004	Standard0005	Blanc1	Ctrl0001	Ctrl0003
D	Standard0006	Standard0007	Standard0008	Standard0009	Standard0010	Blanc1	Ctrl0002	Ctrl0004
E
F
G
H

Plage d'autochargement A1 - M28

## Calculs
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	0.398	0.552	0.425	0.396	0.425	0.423	0.398	0.372	0.429	0.388
B	0.381	0.399	0.452	0.413	0.405	0.412	0.386	0.478	0.397	0.405
C	0.208	0.177	0.371	0.503	0.767	0.122	0.425	0.345
D	0.172	0.225	0.321	0.432	0.831	0.149	0.365	0.362

Gamme (µg.µL-1)	Valeur 1	Valeur 2	Moyenne											Gamme (µg.µL-1)	Valeur 1	Valeur 2	Moyenne
12.5	0.767	0.831	0.799											6.25	0.702	0.637	0.6695
6.25	0.503	0.432	0.4675											3.125	0.424	0.474	0.449
3.125	0.371	0.321	0.346											1.5625	0.293	0.295	0.294
1.5625	0.177	0.225	0.201											0.78125	0.247	0.277	0.262
0.78125	0.208	0.172	0.19											0	0.172	0.170	0.171
0	0.122	0.149	0.1355

Echantillons	Valeur 1	Valeur 2	Moyenne	Concentration (µg.µL-1)										Echantillons	Valeur 1	Valeur 2	Moyenne	Concentration (µg.µL-1)
FBDC	0.398	0.381	0.3895	4.66237084927614										FBDC	0.481	0.461	0.471	3.63532371729872	=
JBDC	0.552	0.399	0.4755	6.29353679991497										JBDC	0.471	0.504	0.4875	3.84445979517339
WBDC	0.425	0.452	0.4385	5.59175610022152										WBDC	0.437	0.493	0.465	3.55927423443521
DBDC	0.396	0.413	0.4045	4.94687653834105										DBDC	0.471	0.573	0.522	4.28174432163861
TBDC	0.425	0.405	0.415	5.14603052068649										TBDC	0.488	0.502	0.495	3.93952164875279
FHDT	0.423	0.412	0.4175	5.19344813553064										FHDT	0.501	0.553	0.527	4.34511889069154
JHDT	0.398	0.386	0.392	4.7097884641203										JHDT	0.610	0.564	0.587	5.10561371932671
WHDT	0.372	0.478	0.425	5.3357009800631										WHDT	0.555	0.655	0.605	5.33376216791726
DHDT	0.429	0.397	0.413	5.10809642881117										DHDT	0.582	0.568	0.575	4.95351475359968
THDT	0.388	0.405	0.3965	4.79514017083977										THDT	0.501	0.634	0.5675	4.85845290002028
Cdiff	0.425	0.365	0.395	4.76668960193328										Cdiff	0.489	0.563	0.526	4.33244397688096
CMS	0.345	0.362	0.3535	3.97955719552035										CMS	0.539	0.523	0.531	4.39581854593389
														ZCMS	0.518	0.519	0.5185	4.23738212330156
Absorbance en fonction de la concentration
Concentration (µg.µL-1)
Absorbance (UA)
Absorbance en fonction de la concentration
Concentration (µg.µL-1)
Absorbance (UA)

## Valeurs Western Blot
Echantillons	Concentration (µg.µL-1)	Volume pour 15 µg de protéines (µL)	Eau BiD (µL)	Laemmli 3X (µL)	Volume à charger (µL)
FBDC	4.66237084927614	13.512	2.488	8	5.714
JBDC	6.29353679991497	10.010	5.990	8	5.714
WBDC	5.59175610022152	11.267	4.733	8	5.714
DBDC	4.94687653834105	12.735	3.265	8	5.714
TBDC	5.14603052068649	12.242	3.758	8	5.714
FHDT	5.19344813553064	12.131	3.869	8	5.714
JHDT	4.7097884641203	13.376	2.624	8	5.714
WHDT	5.3357009800631	11.807	4.193	8	5.714
DHDT	5.10809642881117	12.333	3.667	8	5.714
THDT	4.79514017083977	13.138	2.862	8	5.714
Cdiff	4.76668960193328	13.217	2.783	8	5.714
CMS	3.97955719552035	15.831	0.169	8	5.714